АКТ
общего сезонного весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома
 № 4-4а по ул. 40 лет Победы, п. Васильково, Гурьевский район.
по состоянию на октябрь 2022 г.

Технические характеристики многоквартирного дома:
Год ввода в эксплуатацию — 1988 год;
Материал стен — железобетонные, блочные.
Вид тип фундамента — железобетонный
Вид и тип кровли — плоская, мягкая кровля
Число этажей — пять;
Количество подъездов — шесть;
Количество квартир — 90;
Общая площадь дома — 4590,3 м.кв.;
Общая площадь жилых помещений — 2637,3 м.кв.;
Общая площадь всех помещений мест общего пользования — 659 м.. кв.;
Наличие технического подвала — 837,2 м.. кв.;
Общий физический износ многоквартирного дома — 34%(паспорт от 10.01.1989г.) 1% на год эксплуатации.
Комиссия в составе:
представителей управляющей организации ООО «Город Мастеров»:
произвела осмотр общего имущества указанного многоквартирного дома (технического состояния основных конструкций, оборудования и элементов внешнего благоустройства) и установила:

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования:
№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и проч.)	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ		Включено в план подготовки к отопительному сезону
				ед. / изм.	кол-во
1	Кровля
	Кровельное покрытие	мягкая кровля	в удовлет. состоянии
	Водосточные трубы	внутренние, чугун, пластик	в исправном состоянии
	Устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	Бетонные плиты	в исправном состоянии
	Люки выхода на кровлю	Деревянные, / 6шт.	в исправном состоянии	шт.	6
2	Наружные конструкции и оборудование
	Фундаменты	свайный с монолитным железобетонным ростверком	без дефектов в исправном состоянии
	Отмостка	бетонная, асфальтная.	незначительная деформация, требуется очистка от поросли.
	Крыльца	Железобетонные.	В удовлетворительном состоянии;	шт.	6
	Наружные стены	Керамзитобетонные панели	В исправном состоянии. Треб. заделка межпанельного шва со двора п. 3 между 2-3 этажом	м.п.	4
	Плиты балконов	Железобетонные плиты.	В удовлетворительном состоянии. Местами незначительное выкрашивание верхнего слоя по торцам .
	Подъездные козырьки	железобетонные плиты	В исправном состоянии	шт.	6
	Дверные заполнения	Входные металлические.	В удовлетворительном состоянии. Требуется покраска	шт.	6
	Оконные заполнения	Стеклопакеты.	В исправном состоянии
	Таблички / (адресные, подъездные)		В наличии.
3	Внутренние конструкции и оборудование
	Лестничные клетки	Побелка, масляная окраска.	В удовлетворительном состоянии
	Тамбурные двери	Деревянные.	В удовлетворительном состоянии	шт.	6
	Остекление в местах общего пользования	Стеклопакеты.	В справном состоянии.
	Почтовые ящики	Металлические.	В удовлетворительном состоянии.
4	Инженерное оборудование
	Система теплоснабжения / - Трубопроводы / - Задвижки / -Прочая запорная арматура / Общедомовые приборы учета	Система центрального теплоснабжения. / Фланцевые, шаровые. / В эксплуатации	Частичная замена теплоизоляции / Требуется замена сальниковой набивки фланцевых задвижек.	м.п. / шт.	10 / 4
	Система горячего водоснабжения / - Трубопроводы / - Задвижки / -Прочая запорная арматура	Водоподогреватель трубчатого типа. Требуется ревизия. / В исправном состоянии / Фланцевые, требуется замена сальниковой набивки. / В исправном состоянии		шт.	6
	Система холодного водоснабжения: / - Трубопроводы / - Задвижки / -Прочая запорная арматура / Общедомовые приборы учета	Шаровые, фланцевые / Не в эксплуатации	В исправном состоянии / В исправном состоянии	м.п.	2,5
	Система водоотведения: / - Трубопроводы / - Арматура	Канализация, чугунные трубы	В исправном состоянии
	Система электроснабжения: / - Кабель / - Вводное распределительное устройство / - Щит распределительный этажный / - Светильники подъездные / - Светильники над входными группами / - Общедомовые приборы учета	В эксплуатации	В исправном состоянии / В исправном состоянии / В исправном состоянии / В исправном состоянии / В исправном состоянии
5	Система газоснабжения ВДГО		В исправном состоянии
6	Благоустройство
	Контейнерная площадка	Совместного использования
	Благо устроительные работы на придомовой территории.		Вывоз веток, сезонный окос, завоз земли.